문서번호	물재생계획과-13614
결재일자	2018.11.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		하수과징팀장		물재생계획과장
김은희		엄기숙		11/06 하상문
협 조
	물재생운영팀장				代노정현
	위탁관리팀장				이문주
	전문관				박성권

2017년 기준 4개 물재생센터

하수처리원가 및 감가상각비 통합산정 결과보고

2018. 11.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2017년 기준 4개 물재생센터

하수처리원가 및 감가상각비 통합산정 결과보고

서울시 4개 물재생센터에서 위탁처리하고 있는 타 지자체 하수 유입량에 대한 부담금을 산정하고자 ‘2017년 기준 4개 물재생센터 하수처리원가 및 감가상각비’를 산정하고 그 결과를 보고드림.

□ 근거

○ 서울시와 5개 지자체(광명시, 의정부시, 하남시, 과천시, 고양시) 하수처리업무에 관한 위·수탁 협약서

- 서울시가 5개 지자체에서 발생하는 하수를 4개 물재생센터(난지, 서남, 중랑, 탄천)에 위탁하여 처리하기로 한 협약에 따라 5개 지자체에서 발생한     하수처리원가와 하수처리시설의 감가상각비를 통합산정

□ 하수처리원가와 감가상각비 산정방법

○ 4개 물재생센터의 하수 관련 집행 경비 종합 집계(타 회계 및 기금 전입금 포함)

- 처리비용 항목 : 인건비, 일반운영비, 약품재료비, 슬러지처리비, 수선교체비, 기타비용

※ 일반운영비: 전력비, 사무관리비, 공공운영비, 수도비, 업무추진비, 기본경비 등

○ 4개 물재생센터 기계장치 등 일반자산과 차집관로 현황 수합, 일반자산과 차집관로의 감가상각비 산정

- 2017년 취득 및 폐기 등 변동 자산 내역과 차집관로 현황 자료를 제시받아 신·증설 및 개량은 자산으로 처리하고 보수 및 정비의 경우 수선교체비로 처리함.

- 2016년 기준 물재생센터 감가상각비 산정 용역 결과를 기준으로 각 물재생센터의 2017년 자산 변동사항을 반영하여 2017년도 감가상각비를 산정함.

□ 산출결과

○ 산정기간 : 2017.01.01. ~ 2017.12.31.

○ 1톤당 하수처리원가 산정 결과 요약

센터명	총처리량(㎥)	총비용(천원)			1㎥당 처리단가 (원/㎥)
		일반지출	감가상각비	합계
**	***********	**********	*********	**********	******
**	***********	**********	**********	**********	******
**	***********	**********	**********	**********	******
**	***********	**********	**********	**********	******
**	*************	***********	**********	***********	******

※ 총비용 = 하수처리에 소요된 지출(인건비, 일반운영비, 약품재료비, 슬러지처리비, 수선교체비, 기타) + 감가상각비(차집관로 및 일반자산)

※ 1㎥당 처리단가 = 총비용(천원)/ 하수처리량(㎥) X 1000

○ 처리원가 증감비교

구분	2016	2017	증감율
① 인건비(천원)	***********	*************	******
② 일반운영비(천원)	***********	************	******
③ 약품재료비(천원)	***********	***********	*****
④ 슬러지처리비(천원)	***********	***********	*****
⑤ 수선교체비(천원)	*************	************	******
⑥ 기타비용(천원)	*******	*******	******
⑦ 소계(천원) [①+②+③+④+⑤+⑥]	************	************	******
⑧ 감가상각비(천원)	************	***********	******
⑨ 합계(천원) [⑦+⑧]	************	************	*****
총처리량(㎥)	**************	**************	*****
단가(원/㎥) [⑨/⑩]	*******	*******	*****

○ 주요 증감사유

- *********************************************************

************************************************

□ 행정사항

○ ㎥당 하수처리원가 및 감가상각비 산정결과 통보(물재생시설과, 물재생센터)

붙임 : 2017년 기준 4개 물재생센터 ㎥당 하수처리원가 및 감가상각비 통합산정 결과 1부.  끝.