	종로소방서
수신	종로구시설관리공단이사장
(경유)
제목	비상시 진입 동선 검토 의견 알림

1. 종로구시설관리공단 안전시설팀-1500(2018. 10. 24.) “종로구시설관리공단

비상시 동선계획 검토 요청”과 관련입니다.

2. 경영평가시 지적된 사항에 대해 검토한 사항을 다음과 같이 알려드리니

업무에 참고하시기 바랍니다.

지적 및 검토 요청사항	보완 및 정비사항
○ 건물 외부에서 내부로 진입하는 동선을 유관기관과 협의하여 보완 필요시 방법 강구	출입구 2개소에 비상대피도 비치 출입구 자동문을 자동화재탐지설비에 연동시켜 비상시 자동열림 상태 유지 강구
○ 비상대피도 형식 및 적정 검토	특이사항 없음.

끝.

	종로소방서장
서무주임	김현성		대응총괄팀장	김민우		재난관리과장	전결 11/06 고기정
협조자
시행	재난관리과-8625	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화	02-736-0417	/전송	02-739-0119	/	codename@korea.kr	/	대시민공개