시설물관리 업무일지(2018.11.5)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/06 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8384

일시 : 2018년 11월  5일(월) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.도시가스 정압기 및 가스보일러실 경보시설 추가시공 검토 2.숲문화학교 PC 네트워크 오류발생(통신장애 조치완료) 3.출퇴근지문인식기 이전 설치 4.B1F~B2F 급배기휀 통신에러 점검 및 복구 5.식물문화센터 EPS실내 분전반 월간점검(분전반내 각 판넬 잠금완료)
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(13:30 ~ ) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(13:00~17:00까지) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 식물문화센터 1F~B1F층 및 부속건축물 각 공종별 시공하자 체크 및 리스트 공동 확인실시 2.상설전시장 대형패널(DID)상부로 누수되어 화면송출 절반이 안되는 현상발생.(토:09:00~) - 5일(월) 점검결과, 패널 전원부 부품교체 후 정상.