문서번호	정수과-4903
결재일자	2018.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		11/06 강성욱
협조

정수약품(O2, CO2) 수불대장

2018. 11.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장                                                                (단위: kg)

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계		비고
11월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			14,047			13,948		27,995
1		635	13,412		976	12,972	1,611	26,384
2		1,071	12,341		637	12,335	1,708	24,676
3		672	11,669		958	11,377	1,630	23,046
4		1,007	10,662		678	10,699	1,685	21,361
5		607	10,055		1,068	9,631	1,675	19,686
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
계	0	3,992	17년 이월 12,678	0	4,317	17년 이월 12,531	8,309
소 계	252,500	251,131		254,500	253,083		504,214
총 계	252,500	255,123		254,500	257,400		512,523

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황(1호탱크)			이산화탄소 현황(2호탱크)			합 계		비 고
11월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			5,806			13,019		18,825
1		1,512	4,294		700	12,319	2,212	16,613
2	13,000	1,479	15,815	2,000	462	13,857	1,941	29,672
3		1,586	14,229		751	13,106	2,337	27,335
4		1,414	12,815		466	12,640	1,880	25,455
5		1,536	11,279		482	12,158	2,018	23,437
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
계	13,000	7,527	17년 이월 12,187	2,000	2,861	17년 이월 11,455	10,388
소 계	55,000	61,381		50,000	48,436		109,817
총 계	68,000	68,908		52,000	51,297		120,205

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.