투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	중랑천 초안산 앞 보행교량 주변 지중 전력설비 설치 업무 협의 회신

1. 노도지(전력)-543호(2018.10.29.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 협의 요청하신 동부간선 도로확장공사에 따른 지중맨홀 이설 위치 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

-   아   래   -

○ 검토요청내용

- 이설 사유 : 동부간선도로 확장공사(1공구)에 따른 지중맨홀 및 전주 이설

- 이설 대상 : 개폐기 1대, 변압기 1대

- 이설 위치 : 1안(콘크리트 교각 5번 앞 2대), 2안(계단지지 철지주 사이 각 1대)

○ 검토결과

- 이설 위치(2개안)에 대해선 본 공사(구조물)에 지장이 없을 것으로 판단되나, 지장물의 간섭이 적고 접근성이 용이안 2안(계단지지 철지주 사이 각 1대)이 적정할 것으로 사료됨.

- 해당 시설물은 향후 노원구청과 시설물 관리 인수·인계가 필요한 실정이므로, 전력설비 설치 착공 전 현장과 공사기간, 기존시설물 복구계획 등을 협의 후 실시할 것.

- 이설 완료 후 기존시설물(보도, 난간, 경계석 등) 철거 및 복구에 따른 하자 책임은 한국전력공사에 있음.

붙임 감리단 검토의견서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	11/06 김영수
협조자	주무관	김동현
시행	토목부-18822	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개