	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	74. 위험물 판정시험 의뢰 결과 보고(알림)-1차

1. 관련 문서

가. 예방과-11034(2018.10.23.)호「2018년 위험물 취급업체 안전관리 계획」

나. 예방과-11219(2018.10.29.)호「위험물 성상 판정 의뢰(1차)」

다. 소방과학연구실-3476(2018.11.05.)호「위험물 판정시험 결과 통보(보고)」

2. 2018년 위험물 취급업체 안전관리 계획에 따른 출입·검사 시 현장에서 수거한 위험물 의심 물품에 대한 위험물 판정시험 결과를 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수 거 일: 2018. 10. 25. (목)

나. 수거 장소: **************************

다. 수거 물품 및 판정 결과

시료명	인화점	수용성 여부	위험물 여부
****************************** ****************	184.0	비수용성	제4류 제3석유류
******************** *******	206.0	비수용성	제4류 제4석유류

라. 세부내용: 붙임 참조

붙임  1. 위험물 의심 물품 위험성 판정시험을 위한 물품 수거 현황 1부.

2. 위험물 의심 물품 및 시료 사진 1부.

3. 위험물 판정시험 결과표(용산소방서) 1부.

4. 일반시험성적서(용산소방서)20181103 1부.  끝.

	용산소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장),서소1~23(4제외)
담당자	김병철		위험물안전팀장	심형섭		예방과장	11/06 고재일
협조자
시행	예방과-11531	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	kbc82@seoul.go.kr	/	부분공개(7)