함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과 보고(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-5494(2018.9.28)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비              계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-6405(2018.10.10)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·                    정비 자체 계획 수정 보고2차(현장대응단)』

2. 소방용수시설에 대한 하반기 일제점검(정밀조사) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 10.3.(수) ~  10. 31.(수) 기간 중 6일

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 481개소

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식1개포함)	다용도		계	비상소화장치	비상소화용수
481	449	57	387	4	1	32	27	5

다. 점검인원 : 현장대응단

붙임  1. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(현장대응단) 1부.

2. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(현장대응단) 1부.

3. 노후소화전 점검결과(현장대응단) 1부.

4. 소방활동장애 주차구획선 조사결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조용진		진압1대장	김영남		지휘1팀장	이완택		현장대응단장	11/06 김태돈
협조자
시행	현장대응단-7004	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 동작구 여의대방로16길55 (동작소방서 현장대응단)	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	201010153@seoul.go.kr	/	대시민공개