문서번호	시설보수과-8455
결재일자	2018.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김규춘		전결 11/06 박병연
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			김승진

최종 하자검사 결과보고

(구로역지하차도보수공사 외 1건)

2018. 11.

강서도로사업소

시설보수과

최종 하자검사 결과보고

(구로역지하차도보수공사 외 1건)

금년도 하자책임 만료 기간이 도래한 “구로역지하차도보수공사외 1건”에 대하여 최종 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 당사자로하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조(하자검사) 및 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제13장 공사계약일반조건 제10절3

Ⅱ		최종 하자검사 개요

□ 검사일 : 2018.11.5(월)

□ 검사자 : 시설담당자 외 2명

□ 검사대상 : 총 2건

연번	공사명	공사개요	공사기간	하자담보책임기간
1	도림천복개(좌안)보수공사	교면포장 19.65a 표면보수 2,660㎡	2016.5.10.~10.31	2016.11.12. ∼ 2018.11.11
2	구로역지하차도보수공사	아스콘포장29.8a 표면보수 1,624㎡ 신축이음 106m	2016.6.28.~11.30	2016.12.1. ∼ 2018.11.30

□ 검사방법

○ 2인 1조 점검 시행

○ 도보 및 육안점검에 의한 시설물 최종 하자검사 실시

도림천복개(좌안)보수공사	구로역지하차도보수공사

Ⅲ		최종 하자검사 결과

□ 검사결과

○ 주요공종(교면포장, 표면보수, 신축이음)에 대한 최종 하자검사 결과         “특이사항 없음”으로 확인 됨

※ 최종하자검사조서 각 1부.(#별첨)

따로붙임  최종 하자검사조서 각 1부.  끝.