출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이찬우	강정환	11/06 서경만

	명에 의하여 상ㆍ하수도 누수요금 감액 적용 신청에 대하여 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2018. 11. 6.
보고자 : 행정7급 성명 : 이찬우

□ 수용가

****	*****	*** ****	**	**	****
*********	******************	***	***	**	****** ***********

□ 조사결과

○ 누수기간 : 2018. 09. 02 ~ 2018. 11. 01

○ 누수위치 및 원인 : 103호(공가) 변기뒤 연결 밸브노후

○ 조례위반사항 : 없음

○ 현장사진 : 붙임 참조

□ 조사자 의견

○ 상기 수용가는 공가 세대인 103호 변기뒤 앵글밸브 조임 연결부분이 노후로 누수되어 수리한 사실이 확인(사진 및 영수증)되어, 서울특별시수도조례 제26조 제3항, 시행규칙 제28조 및 누수요금 감면처리 업무지침(부본부장 방침 제616호)에따라 직전 4개월 평균 사용량 기준하여 초과발생한 누수량에 대하여 감면처리함이 타당하다고 사료됨.

□ 감면내역

○ 해당납기 사용량 : 1943㎥(2018년 11)

○ 기준납기 사용량 : 416㎥

2018년 09월(412㎥) + 2017년 07월(420㎥)

○ 누수량 : 1527㎥(2018년11)

▷ 검침내역

납기	지침(㎥)	사용량(㎥)	비고
2018.11	22577	1943	누수납기
2018.09	20634	412	기준납기 (416㎥)
2018.07	20222	420
2018.05	19802	394
2018,03	19408	423
2018.01	18985	429
2017.11	18556	427
2017,09	18129	508

○ 감면액

납 기	당 초	감 면	조 정 액
2018년 11월	3,639,440원	2,833,010원	806,430원

감면내역	납기	구분	합계	상수요금		하수요금		지하수요금		물부담금		감면처리
				사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금	사용량	사용요금
	20181130	당초	3,639,440	1,943	1,318,220	1,943	1,991,120	0	0	1,943	330,100	당월납기정산
		경정	806,430	1,943	456,360	416	149,680	0	0	1,943	200,390
		가산	0		0		0		0		0
		증감	-2,833,010	0	-861,860	-1527	-1,841,440	0	0	0	-129,710
감면사유		누수감액: 103호변기 연결배관,11.5수리

붙 임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.