“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 화재안전특별조사 결과보고(2018.10.26.~10.31.)

1. 관련근거

가. 본부예방과-14315(2018.6.7.)호“서울시 화재안전특별조사 추진계획 알림”

나. 예방과-15190(2018.7.19.)호“2018년 화재안전특별조사 계획 변경 보고”

2. 위와 관련, 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 『화재안전특별조사』를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2018. 10. 26.(금) ~ 10. 31.(수)

나. 조사대상: 브이아이피산후조리원등 11개소

다. 추진결과: 양호0건, 불량 8건(자진개선유도8), 미실시 3건

연번	조사일자	대상명	결과
1	2018.10.26.	브이아이피산후조리원	불량(자진개선유도)
2	2018.10.26.	제닉스아레나PC방건물	불량(자진개선유도)
3	2018.10.29.	서울시립금천청소년수련관	불량(자진개선유도)
4	2018.10.29.	세븐PC방건물	불량(자진개선유도)
5	2018.10.29.	와이케이동그라미금천점	미실시(중복)⇒세븐PC방건물
6	2018.10.30.	레드PC방고척점건물	불량(자진개선유도)
7	2018.10.30.	대성엔입시학원건물	불량(자진개선유도)
8	2018.10.30.	수노래연습장건물	미실시(중복)⇒대성엔입시학원건물
9	2018.10.31.	놀토PC방건물	불량(자진개선유도)
10	2018.10.31.	케이팝노래연습장건물	불량(자진개선유도)
11	2018.10.31.	본PC방건물	미실시(중복)⇒본PC방건물

붙임 화재안전특별조사결과서 각 1부.  끝.

★담당자	류인구		검사지도팀장	전봉순		예방과장	전결 11/06 강경철
협조자
시행	예방과-23899	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7083	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)