	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과(수정)보고(방배)

1. 관련근거

가. 재난관리과-496(2018.1.22.)『2018년 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

나. 市 재난대응과-20449(2018.9.28.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획』

다. 재난관리과-6695(2018.10.1.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획』

라. 서초소방서 재난관리과-6705(2018.10.01.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

마. 방배119안전센터-4195(2018.10.02.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획 』

2. 2018년도 하반기(동절기 대비) 소방용수시설 일제 정밀조사 결과를 다음과 같이 (수정)보고합니다.

가. 기    간: 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(기간중)

1팀(10.16,18,19), 2팀(10.23~25), 3팀(10.10~12)

나. 조사대상: 공설581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

다. 조사결과:

	총계	양호			불량					비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식		지하식
						사용가	사용불	사용가	사용불
방배	581	551	157	394	30	3	11 (▲3)	8 (▲4)	8	( ) : 전월대비증가수

라. 세부내용: 붙임 참조

(수정된 사항: 보고서양식변경에 따른 수정 및 신규고장발생보고서 1개 추가)

붙임  1. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

2. 소방용수시설 하반기 점검결과 보고서 1부.

3. 노후소화전 리스트 1부.

4. 주차구획선 정비 요청 대상 보고서 1부.

5. 수리표찰 보고서 1부.

6. 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.

7. 소방용수시설 담당자 및 고장용수시설 현황   1부. 끝.

	방배119안전센터장
담당자	장인광		진압1팀장	김태원		센터장	11/07 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-4732	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터 (방배동)	/
전화	02)582-0119	/전송	02)523-9119	/	ikjang02@seoul.go.kr	/	부분공개(6)