＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2018년 11월 7일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		임효식
탐지구역				개포11블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포1-09		관 로 (음청식, 육안탐사)		서초구 염곡안3길 19 (염곡동 39-3번지)		전원주택집 마당 계량기 통내에 불명수 유출민원, 음청식탐지 결과 15mm 인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							15mm인입관 누수 적출
방배1-16		관 로 (기간제 계획탐사)		서초구 방배로4길10-7 (방배동 1020-4)		계획탐사구간 누수다발블록 기간제 누수징후(기간제)의뢰건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							40mm 인입관
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호		반포34		강남구 도산대로49길32일대 (신사동 65-21번지)		1건			-		26건
서초 (B조)	김치련 윤제근 이창호		반포13		서초구 서래로 2길 29일대 (반포동 78-11번지)		1건			-		36건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	11/07 박희철
협조자
시행	급수운영과-17212	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개