문서번호	아동청년과-13535
결재일자	2018.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		드림스타트팀장		아동청년과장		주민생활국장
임선주		안자영		정은숙		11/07 김인영
협조

★ ◉

2018년 동절기 대비 지역아동센터 안전점검 계획

(아동청년과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2018년 동절기 대비 지역아동센터 안전점검 계획

동절기를 대비하여 폭설·혹한 등 자연재해 및 화재 등 안전사고로 인한

피해가 발생하지 않도록 지역아동센터 안전점검을 실시하여 시설이용 아동

및 종사자의 안전을 확보하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

☐ 사회복지사업법 제34조의 4(시설의 안전점검 등)

◆ 사회복지시설 정기안전점검 실시(사회복지사업법 제34조의4)

- 시설장은 매 반기 시설에 대해 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 시장․군수․구청장에게 제출하여야 함

- 시장․군수․구청장은 안전에 필요한 경우 시설의 운영자로 하여금 시설의 보완 또는 개보수를 요구할 수 있음(요구받은 시설운영자는 이에 응해야 함)

- 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위 내에서 안전점검, 시설의 보완 및 시설의 개보수에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 보조 가능

☐ 2018년 동절기 지역아동센터 안전점검 실시 안내

【서울특별시 가족담당관-20547호(2018. 10. 25.)】

Ⅱ		2018년 하절기 점검현황

□ 점검기간: 2018. 5. 2.(수) ~ 6. 29.(금)

☐ 점검시설현황: 11개소

☐ 지적사항 및 조치내역(4개소)

점검분야	지역아동센터명	지적사항	조치내역
소방안전	중동	- 파손된 화재감지기 미교체	- 교체완료
	도깨비방망이공부방	- 휴대용 조명등 미설치	- 설치완료
전기안전	조이스터디, 우리들공부방	- 문어발식 콘센트 사용	- 교체완료

Ⅲ		점검대상 시설현황

연번	구 분	시 설 명	시 설 장	주 소	인 원
1	지역아동센터	조이스터디	신선영	청계천로 10다길 34-14	31
2	지역아동센터	중동	유미영	서울숲6길 15	28
3	지역아동센터	도깨비방망이공부방	이수경	성덕정길 70, 2층	25
4	지역아동센터	우리들공부방	천인숙	성수일로4가길 7	25
5	지역아동센터	성동좋은이웃	김영주	용답중앙길 94	35
6	지역아동센터	응봉	한명순	독서당로60나길 15	19
7	지역아동센터	라온	이오순	동일로 245, 3층	23
8	지역아동센터	사과나무열림터	김소연	왕십리로21다길20-9	33
9	지역아동센터	꿈터	백경화	금호로13길 20	35
10	지역아동센터	달마학교	마선주	성덕정길 58	38
11	지역아동센터	무학	김신애	왕십리로31나길22, 3-102	19

Ⅳ		점 검 계 획

☐ 점검기간: 2018. 11. 5.(월) ~ 2019. 1. 4.(금)

- 시설 자체점검: 2018. 11. 5.(월) ~ 11. 23.(금)

- 현장점검: 2018. 11. 26.(월)~ 2019. 1. 4.(금)

☐ 점검대상: 지역아동센터 11개소

☐ 점 검 자: 2명(드림스타트팀장 및 지역아동센터시설 담당)

☐ 점검방법

- 시설장 감독 하에 동절기 안전점검표에 따라 시설자체 점검 실시

- 시설에서 제출한 자체점검결과 확인

- 담당공무원 자체점검 대상시설의 15%이상 현장점검, 미비사항 보완조치    ☐

주요 점검 분야	주요 점검 항목	‘18년 추가 항목
안전관리계획수립· 안전관리자 교육훈련	시설안전관리계획 수립, 안전관리자 지정, 안전교육훈련 실시 등
책임보험 가입 여부	책임보험 또는 책임공제 가입여부 및 보장 한도 등 점검
소방안전관리	소화기 및 소화 설비, 자동화재탐지 설비, 피난유도등 및 피난기구, 출입통제구역, 전기/가스 안전관리,	피난로 확보, 방화문 (방화셔터), 제연/배 연설비 설치 및 작동 여부, 방염물품 사용 여부
전기·가스·시설물 안전관리	배선용 차단기·누전차단기, 가스누출경보차단장치·가스누출자동차단기 설치·작동 여부, 건축물 누수 흔적 등 이상여부 확인, 정기 점검 실시 여부 등
자연재난안전관리	폭설 대비 상태(시설물 상태 점검, 피난계획, 구호대책 마련, 제설장비 구비 등) 혹한기 대비 상태(난방시설 동파방지 대책, 전열기 사용 안전 교육 등)
점검결과 모니터링	하절기 점검결과에 대한 조치여부 등 확인

중점 점검사항(점검표 별첨)

※동절기 재난대응대책 및 소방안전관리 분야 집중 점검

☐ 점검결과 조치

- 경미한 사항 현장 시정조치

- 긴급을 요하는 사항은 즉시 조치 방안 강구(자체 예산 활용 등)

- 시설의 보완 또는 개보수 등이 필요한 경우 시설장에게 보완 또는 개보수 요구

- 시설물의 재해예방 및 안전성 확보 등을 위해 육안상 심각한 균열 발생   또는 필요하다고 인정되는 경우 안전진단 실시

Ⅴ		행 정 사 항

☐ 시설 안전점검결과 제출

- 시설(지역아동센터 11개소) ⇒ 아동청년과: 2018. 11 .23.(금) 한

: 점검 전 시설정보시스템의 시설정보(시설 연면적, 입소자 정원,

준공연도, 종사자 정원 등) 반드시 현행화

: 자체점검 후 안전점검결과를 시설정보시스템에 입력하여 신속 보고

- 시정 조치 등 사후관리

- 현장점검 등 점검완료 후 서울시 결과 보고: 2019. 1. 18.(금) 한

붙임  1. 2018년 동절기 안전점검표 1부.

2. 2018년 동절기 안전점검표 설명서 1부.

3. 2018년 동절기 안전점검 결과제출 양식 1부.  끝.