『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-22976		정준석	代정준석	11/07 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. **********************, NO.795 - 출동확인 옥내누수 2. *****************, NO.796 - 출동확인 옥내누수 3. ********************, NO.797 - 누수원인 : 노후 - 밸브40 접합부 누수 - SSP40*0.5m연결 4. ********************, NO.798 - SSP 40 계량기 접합부 누수 - 40㎜ 계량기 앵글밸브교체
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ******************, NO.505-2 - 횡방향 노후관 GS20 정비 - SSP40~20*32.0m 추가개량 - 보호통설치(40,20) - 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 2. ********************, NO.640 - 누수처 없음 3. *******************, NO.798 - 옥내 누수 4. *******************, NO.799 - 옥내 누수
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ****************, NO800 - 계량기15mm 앵글밸브교체 (전일야간)

2018년 11월 06일 (날씨:맑음) 화요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)