	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 11월 중 소방용수시설 등 조사계획 보고(수정)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과–344(2018.01.15.)호 『2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단 11월중 정기 소방용수시설 등 점검,조사를 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : ***********************

나. 대   상

****************************************************

다. 인  원 : ********************

라. 방  법 : 주간,당번근무시 출동, 교육, 훈련 귀소시 병행실시 및 개별출소

2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획에 의거 실시

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 즉시 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수 등)

2) 소화전 외관 및 주변정리 철저 (공공시설물로서 품격 유지)

3. 기타사항

가. 점검에 따른 출수 개방 시 서서히 개방하여 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 및 누수 등 민원발생요인 등을 사전에 파악하여 즉시 조치가 이루어 지도록 실시

나. 소방용수시설,비상소화장치 조사 및 점검 후 이상유무 파악하여 전산 입력등 기록유지 철저

다. 공소 1522, 1539, 1286 붙임문서. 창전동에서 대흥동으로 이전 설치

수리 3팀 3조에서 1조로 변경 수정 보고.

붙임 2018년 11월중 소방용수시설 점검 일정표 1부.  끝.

담당자	임승희		진압3대장	황현종		지휘3팀장	이동석		현장대응단장	11/08 장종동
협조자
시행	현장대응단-9407	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/		/	부분공개(6)