시설물관리 업무일지(2018.11.7)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/08 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8484

일시 : 2018년 11월  7일(수) 날씨 : 흐림                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	9	1	0	0	0	0
공무직	3	2	1	0	0	0	0	전기 실무관 대체휴무
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.식물연구소 메인 차단기 R상 누전 하자 조치 완료(아성전기) 2.씨앗도서관 전화기 네트워크 장애 조치 완료 3.MCC 모터 동력반 월간점검 4.종합관제센터 민원접수사항(8건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시 5.주제원 및 식물문화센터 방문객 출입통제 및 안내유도(17:00 ~ 18:00까지)
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검 (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 하자 합동점검(13:30~16:00까지) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 식물문화센터 B2F층 각 공종별 시공하자 체크 및 리스트 공동 확인실시