내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
		서울특별시
수신	동작구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	차집관로 현황자료 및 이설 협의 회신

1. 동작구 안전치수과-18174(2018.10.30.)호와 관련입니다.

2.*****************************************************에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

□ 검토의견

- 사업구간 내에 우리시에서 관리하고 있는 차집관거(□2.5×2.5)가 도로상에 매설되어 있음.

- 도시기본계획에 따라 기반시설로 설치된 차집관로를 이설하는 것은 원칙적으로 불가능 하나, 불가피하게 이설이 필요할 경우 구체적인 사업계획 등을 수립하시어 우리시와 별도 협의하시기 바람.

붙 임 : 시설물 상세도면 1부 . 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							박준현			물재생운영팀장					정훈모					물재생시설과장					11/08 이철범
협조자
시행			물재생시설과-14664									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)