	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018. 하반기 고층건축물 방재실 순환근무 계획 알림

1. 관련근거

○ 재난관리과-260(2018.1.11.)호『2018년 소방훈련 기본계획 알림』

2. 위와 관련 관내 고층건축물에 대한 현장대응능력 강화를 통해 시민의 소중한 생명과 재산을 보호하고자 2018. 하반기 고층건축물 방재실 순환근무 계획을 알려드리니, 해당부서장은 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2018. 11. 13.(화) ~ 11. 27.(금) - 기간 중 6회

※ 반기 1회(반별) - 회당 3시간 이상

나. 대    상 : 팜스퀘어 등 6개소

다. 근 무 자 : 30명[현장대응단 및 녹번․역촌․수색119안전센터 전문화재진압팀 편성대원]

라. 동원현황

○ 차  량 : 12대[지휘차 1, 현장대응단 P 3, 현장대응단 T 1, 녹번 1, 역촌 1, 수색 1, 고가 1, 굴절 1, 구조버스 2]      ○ 인  원 : 48명[지휘팀 6, 현장대응단 18, 녹번 4, 역촌 4, 수색 4]

마. 근무내용

1) 소방 ․ 방재시스템 제어요령숙지

2) 화재발생시 소방시설 효과적 활용방안 마련

3) 건물 주요현황 · 화재취약장소 및 소방활동 여건 파악

4) 전문화재진압팀 임무 수행 습득 등

☞ 전문화재진압팀 임무

〇 방재센터 점령, 자체 소방시설 등 제어

- 연결송수관설비 가압송수장치, 비상발전기 등 가동

- 연기 확산 방지를 위한 공조설비(급ㆍ배기설비) 제어

- 지휘본부 통제하에 SP설비 등 자체 소방시설 가동

〇 건물 내부 인명대피 피난방송 실시

〇 지휘본부와 유ㆍ무선연락망 유지

〇 화재진압 및 인명구조

- 화점층 직하 2층 진입(상황 파악 및 보고) → 화점층 진입 화재진압

- 선착대 펌프차 연결송수관 점령(송수 준비상태 유지)

- 지휘본부와 무선통신 연락 유지

- 화점 인접 구역 및 취약장소 등 인명피해 우려 장소 집중검색 및 인명구조

- 옥상문 개방 등 연기배출, 피난로 확보

3. 행정사항

가. 현장지휘팀장 및 119안전센터(진압대)장은 방재실 순환근무 운영에 따른 출동공백이 발생하지 않도록 출동태세에 만전을 기하고,

나. 근무에 임하는 직원은 근무요령 · 친절교육 · 안전사고방지 등을 통해 대상처에  불편하지 않도록 유의하여 주시기 바라며,

다. 방재실 순환근무 결과는 훈련 종료 후 3일 이내 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2018. 하반기 고층건축물 방재실 순환근무 일정 1부

2. 2018. 하반기 전문화재진압팀 편성 현황 1부

3. 2018. 하반기 고층건축물 방재실 순환근무 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	고금협		대응총괄팀장	윤기응		재난관리과장	11/08 박선호
협조자
시행	재난관리과-7127	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과 (진관동)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(6)