투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도건축부장
(경유)
제목	정거장 안전구역 관련 업무협조

1. 9호선3단계 정거장 안전구역 설치조성 본부장방침(도시철도건축부-10164/‘17.12.4) 관련입니다.

2. 안전구역 설치 비상전화 설치방식이 승강장 대리석 마감이 완료된 후 기존 벽체설치에서 Pole 방식으로 바뀌어 비상전화 설치에 어려움이 있으니 비상전화 관련 제어선이  설치될수 있도록 협조하여주시기 바랍니다.

가. 협조사항 : Pole에서 벽체부분까지 대리석 철거 및 재시공

나. 해당공구

해당공구	정거장	비 고
920공구	934정거장
923공구	938정거장 섬식부분

※ 918,921,922공구 대리석 철거후 재시공 및 설치완료(919공구 협조예정). 끝.

	도시철도설비부장
주무관	배종수		정보통신과장	11/08 추경수
협조자
시행	도시철도설비부-10433	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	대시민공개