모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)2018년 소방용수시설 보수 의뢰(11차)

1. 소방행정업무에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 고장 소방용수시설 대상에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰하니, 2차 사고에 대비하여 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상: 지하식소화전 1개소(010063호)

나. 내용: 지하식 소화전 뚜껑 지지대 파손(1차 안전조치 실시)

다. 의뢰내용: 민원인이 보행하는 인도로 차후 맨홀 사고에 대비하여 철재 보호틀로 교체 요망

붙임  1. 소방용수시설 보수 내역(11차) 1부

2. 소방용수 고장발생 상세 내역서(11차) 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	11/08 이환종
협조자
시행	재난관리과-6741	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(7)