	구로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(시흥)

1.  관련근거

가. 재난관리과-742(2018. 1.29.) 『2018년 소방용수 업무 기본계획 알림』

나. 시흥119안전센터-4713(2018.10.30.)『2018년 11월중 소방용수시설 조사 계획 변경 보고』

2. 우리119안전센터 소방용수시설 정기조사 기간중 발생한 고장 소방용수시설에 대해 붙임과 같이 보고합니다.

가. 출동인원 : 진압팀장 박재익 외 3명(펌프차)

나. 고장내용 : 지상식 소화전 제수변 스핀들 공회전

다. 조치결과 : 소화전 나사봉개폐조작으로 사용은 가능

붙임  1. 고장용수 현장확인서(시흥) 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(시흥) 1부.  끝.

	시흥119안전센터장
★담당자	김종성		1팀장	박재익		119안전센터장	11/08 전재인
협조자
시행	시흥119안전센터-4898	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-506-1119	/전송	02-809-0119	/	nicekjs@seoul.go.kr	/	대시민공개