문서번호	기후대기과-21106
결재일자	2018.11.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	김원균	11/09 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018.11.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018.11. 08.(금)

○ 점 검 자 : 공업8급 김종호 (※ 저녹스버너 설치업체 직원 참여)

○ 점검대상 :  ******** 외 15개 사업장, 24대

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과							비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량		부대시설 적정설치		저녹스버너 성능 만족도
1	75	11.8	**** ***	보일러	2.00	㈜ 부 스 타	LES- 150A	적정	적정		적정		적정
2	76	11.8	*** ***	보일러	1.61	㈜ 부 스 타	LES- 150A	적정	적정		적정		적정
3	77	11.8	***** ****	보일러	0.96	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
4	78	11.8	**** ****	보일러	0.48	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정	적정		적정		적정
5	79	11.8	**** ****	보일러	0.96	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
6	80	11.8	******	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
7	81	11.8	*** ***** *****	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
8	82	11.8	***	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LEA -50A	적정		적정		적정		적정
9	83	11.8	*****	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
10	84	11.8	*****	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
11	85	11.8	*****	보일러	1.50	㈜ 부 스 타	LES- 50A	적정		적정		적정		적정
12	86	11.8	*****	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -40A	적정		적정		적정		적정
13	87	11.8	**** *** ***	보일러	0.30	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
14	94	11.8	****	보일러	1.25	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
15	95	11.8	****	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
16	96	11.8	*** ***	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
17	97	11.8	*** ***	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
18	98	11.8	*** ***	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
19	344	11.8	*** **** ****	보일러	0.48	미 우 라 ㈜	LGX L-05	적정		적정		적정		적정
20	345	11.8	*** **** ****	보일러	0.48	미 우 라 ㈜	LGX L-05	적정		적정		적정		적정
21	346	11.8	*** **** ****	보일러	0.48	미 우 라 ㈜	LGX L-05	적정		적정		적정		적정
22	405	11.8	** **** **** *** *** ****	보일러	11.30	㈜ 대열	SB G-20	적정		적정		적정		적정
23	406	11.8	** **** **** *** *** ****	보일러	11.30	㈜ 대열	SB G-20	적정		적정		적정		적정
24	422	11.8	*** ** ***	보일러	0.50	㈜ 청우	RS 50	적정		적정		적정		적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.