문서번호	서울특별시차량정비센터-13386
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	11/09 신용휴
협조

본관 2층 화장실 환풍기 교체 작업보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

차량정비센터

본관 2층 화장실 환풍기 교체 작업보고

본관 2층 화장실 환풍기 교체를 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 11. 07.(수) 08시10분경

❍ 점 검 자 : 이 길 용

❍ 점검내용 : 화장실 2층 환풍기 고장된 상태임.

기존 환풍기 교체전 1	기존 환풍기 교체전 2

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 11. 07.(수) 08:20 ~ 08:50.

❍ 신품 환풍기 교체 작업 완료.

(작업자: 이 길 용)

신품 환풍기 교체 후 마무리

끝.