＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(도시재정비과장)
(경유)
제목	신축허가(설계변경) 신청에 따른 급수협의 회신 (홍제제2구역 내 택지2)

1. 도시재정비과-9907(2018.11.06.)호 관련입니다.

2. 귀 구에서 협의요청한 *********************신축허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 협의내용

- 건축규모 :  지상3층, 연면적 330.7425㎡ (규모축소)

- 주 용 도 : 제2종근린생활시설(종교집회장)

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역

- 급수 방식 : 급수방식

- 급수인입관 20㎜,  공공용 (독립계량기 20㎜) 설치예정

- 『급수협의 조건』이행 조건으로 급수공사 승인가능함.

붙 임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 숭수도공급계획도 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	배한기		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	11/09 이병운
협조자
시행	급수운영과-20760	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3654	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(5,6)