문서번호	서울특별시차량정비센터-13394
결재일자	2018.11.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
이임규		유진국	11/09 신용휴
협조
	정비팀장		이광천

기관반 화장실 정화조 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시차량정비센터

기관반 화장실 정화조 교체 계획

우리센터 기관반 화장실의 정화조 및 배관 파손으로 인한

양변기의 역류 현상으로 주변의 토양과 수질오염이 우려되어 파손된 정화조 및 배관을 교체하여 청사 환경 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				노후 정화조 교체 계획

기관반 화장실 정화조 현황

❍ 관련(현황) 사진

기관반 화장실 전경	외부 정화조
정화조 내부	화장실 오물 역류

교체내용

❍ 정화조 파손으로 인한 교체 및 배관 교체

- 파손 정화조 제거

- 신규 정화조(10인용) 설치

- 화장실 정화조간 배관 교체

- 정화조 하수관로간 배관 교체

❍ 소요예산(추정) : 4,700천원

❍ 계약방법 : 저가에 의한 수의계약

❍ 공사기간 : 계약일로부터 5일 이내

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지                     보수, 시설비