과 장		11/09 김정호		팀 장	代이종무	심사자	최상진	설계자	장재원	설 계	심 사		결 재
										2018년11월9일	2018년11월9일
설 계 서
	공사명 : 창의관, 다솜관 노후 화재감지기 교체 공사
	구 분					금 액						비 고
	총 공 사 비					금10,190,000원(금일천일십구만원)
	공사비		공 급 가 액			금9,263,637원(금구백이십육만삼천육백삼십칠원)
			부 가 가 치 세			금926,364원(금구십이만육천삼백육십사원)
			-			-
			-			-
			계			금10,190,000원(금일천일십구만원)
공사개요 : 1. 차동식 187개, 정온식 7개, 연기식 67개 교체