보    고    서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	심하늬	代김규완	11/09 최병득

2018년 겨울철 대비 신축공사장의 계량기 보온실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

복명자 : 행정8급 심하늬

제목 : 2018년 겨울철 대비 신축공사장 계량기 보온실태 점검결과

<점검결과>

주소	건축공사 진행현황	수도계량기 보온상태	조치 내용	추가 보온조치 필요사항	관리인 연락처
*********	2018년 12월 완공	보온상태취약	동파예방 안내	보온충전필요	*************
*********	2020년 3월 완공	보온재 투입	-	-	*************
********	2018년 11월 완공	보온재 투입	-	-	*************
********	2018년 11월 완공	보온상태취약 (11월중 계량기 이설 예정)	동파예방 안내	보온충전필요	*************
********	2018년 11월 완공	보온재 투입	-	-	*************

<점검사진(계량기내부)>

*********	*********	********	********	********

점검일자 : 2018.11. 8.

점 검 자 : 심 하 늬