	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식 소화전 이설 요청

1. 재난관리과-6255(2018.10.5)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리 센터 관내의 소방용수시설중 아래의 지하식 소화전이 대로상에 있어 이설 요청하오니 조치 바랍니다.

가. 용수번호 : 공소 2751호(지하식)

〇 위치 : 강남구 헌릉로 745길 13(율현동 123-1)

나. 요청사유 : 대로상에 있어 사용시 위험하고 교통통제가 필요

붙임  대로상 소화전 관련사진 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	최진수		진압1팀장	김갑경		119안전센터장	11/09 신효인
협조자
시행	세곡119안전센터-3346	(		)	접수		(		)
우		서울시 강남구 밤고개로 268(율현동 268-5)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개