문서번호	어르신복지과-34104
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개

주무관	어르신정책담당	어르신복지과장		복지문화국장
정유나	권순자	맹홍재		11/09 박성도
협 조

동절기 대비 경로당 시설 안전점검 추진계획

복지문화국

(어르신복지과)

동절기 대비 경로당 안전점검 추진계획

동절기 대비 동파, 화재등 사고발생을 예방하여 노인여가복지시설 경로당 이용어르신들의 안전확보에 만전을 기하고자 함.

추 진 근 거

Ⅰ

사회복지사업법 제34조의 4 및 동법 시행령 제18조의 4 (시설의 안전점검 등)

인생이모작과-12578(2018.10.25.) 한파대비 노인복지시설 안전점검실시

시 설 현 황

Ⅱ

경로당 현황

계	구립			사 립				비고
	소계	소유	임차	소계	주택	아파트
						임대	일반
165	47	35	12	118	9	18	91

점 검 계 획

Ⅲ

점검기간 :  2018.11.12. ~ 11. 23.

점검대상 : 165개소 경로당

점검방법 : 전문기관 의뢰 및 구·동 담당 점검표를 통한 점검

- 전기안전점검 : 한국전력공사 전기점검 의뢰실시(어르신복지과-32585, ‘18.10.27)

▶ 점검대상 : 56개소 (구립 47, 사립단독 9)

▶ 점검기간 : ‘18.11.1~11.30.

- 보일러 점검 : 구 어르신정책팀 자체점검실시 (구립47,사립단독9)

※ 아파트경로당은 관리사무소에서 보일러, 전기안전 자체점검 실시

- 기타 점검사항 및 화재예방 주의사항 안내문 부착등 : 동주민센터 점검 실시

점검사항

- 전기시설 : 온열기구 장시간 가동으로 인한 전기합선 등 안전점검

- 동절기 재난(폭설,한파)대비상태, 건물누수 및 옹벽균열등 점검

- 제설, 동파대비 점검 : 제설도구, 난방시설(보일러가동여부) 확보 등

- 가스시설 : LPG 가스 등 위험물질 용기 및 보관상태 확인

- 소방안전설비 관리 : 소화기비치여부 등

- 화재예방관련 추가사항

· 온열기구 사용법 및 주의사항 안내

· 화재예방 안내문(외출전 확인사항) 부착

점검결과 조치계획

Ⅳ

간단한 사항은 경로당 운영비에서 자체 시정조치 안내

비용등의 문제로 조치가 어려운 경우 구에서 시정조치

행 정 사 항

Ⅴ

동주민센터 : 화재예방안내문 부착 및 안전점검실시 결과제출 : ‘18. 11. 26한

어르신복지과

- 화재예방안내문 제작 및 동 배부 : ‘18.11.14한

- 안전점검결과 시정사항 조치

붙임  점검표 및 점검결과 제출서식 1부.