	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 결과 보고(성산)

1. 관련근거

가. 재난관리과-7043(2018.10.1.)호『2018 하반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 계획 알림』

나. 성산119안전센터-4610(2018.10.4.)호『2018 하반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 계획 보고(성산)』

2. 위 호와 관련 우리안전센터에서 관리중인 소방용수시설 등에 대한 월동기 대비 소방용수시설등 일제점검(정밀조사)·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 1. ~ 11. 9. (6주간)

나. 점검대상 : 총 432개소

※ 소방용수시설(공설) 413, 비상소화장치 14, 소방차 통행로 2, 태양광 조명블럭 3.

다. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

붙임   1. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과(성산) 1부

2. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과(성산) 1부.  끝.

	성산119안전센터장
담당자	박민갑		팀장	배수남		센터장	11/12 김영식
협조자
시행	성산119안전센터-5157	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	bushman01@seoul.go.kr	/	부분공개(6)