“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	대한제지사옥(피트니스 아레나) 대표자 관계자 귀하(서울특별시 광진구 아차산로 563)
(경유)
제목	감사원 다중이용시설 불법구조변경 등 현장점검 결과에 따른 권고사항 통보

1. 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사업장에 대하여 10.22 감사원과 합동으로 실시한 다중이용시설 불법 구조변경등 현장 점검 결과 개선사항을 아래와 같이 권고합니다

가. 대    상 : 피트니스 아레나(대한제지 사옥 지하 2층)

나. 점검결과 : 권고사항 1건

- 지하2층 피트니스 아레나 복도 및 실내 피난안내도 현위치 표시 요함

3. 위 사항에 대하여 강제사항이 아니나 이용자들의 피난에 대한 원할한 이해를 돕고자 통보하오니 적의 처리하시기 바랍니다.  끝.

	광진소방서장
담당자	박민		검사지도팀장	노기오		예방과장	11/12 이재출
협조자
시행	예방과-17792	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과(3층)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)452-3285	/전송	02)458-0119	/	minp119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)