	중랑소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	"보이는 소화기" 유지·관리 보고(면목)

1. 예방과-14598(2019.11.16.)『"보이는 소화기" 유지·관리 철저 재강조 알림』호와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터에서 관리 운영중인 보이는 소화기 고장 및 수리현황을 다음과 같이 보고합니다.

관리번호	위 치	고장내역	고장일자	수리일자	비 고
90-251-2016-2	용마산로 309	아크릴덮개 파손	2018.8.27	2018.10.02	아크릴덮개 교환
90-251-2016-13	중랑교 장안교 방면 시계탑	폭우로 인한 유실	2018.8.28	2018.8.31	망실처리
공용-90-251-2016-14	동부간선도로 자건거 도로	폭우로 인한 유실	2018.8.28	2018.8.31	망실처리

끝.

	면목119안전센터장
담당자	석승준		2팀장	우경호		센터장	11/12 남용식
협조자
시행	면목119안전센터-4287	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터 (면목동)	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	22828@seoul.go.kr	/	대시민공개