＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	응봉2증압장 가압급수지역 수전정보 정정 요청

성동구 관내 유수율 과대 구역인「응봉2증압장 급수구역」에 대하여 가압 및 자연수 수전 혼용 여부 조사 결과를 아래와 같이 통보하오니 가압구역 유수율 향상 및 편차해소에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 응봉2증압장 구역 조사결과 현황

- 응봉2 증압구역 유수율(’18. 1월~7월) : 119.34%

- 가압과 자연수 경계 : ’18. 11. 5.~11. 9. 경계밸브 확인 결과 이상없음

- 가압과 자연수 수전 혼용 여부                                    (단위: 개)

당초 수전	변경 수전		수전 정정 요청
	응봉2 증압 구역 수전	자연수 수전 (대현산17중블록)
180	147	33	자연수 수전 33전 응봉2증압 구역에서 제외 요청

붙임  응봉2증압장 구역 수전정정 대상 내역 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김왕근		주무관	이상환		급수운영과장	11/12 송근호
협조자
시행	급수운영과-27801	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2765	/전송	02-3146-2789	/	kwk0710@seoul.go.kr	/	부분공개(5)