문서번호	총무과-11741
결재일자	2018.11.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		11/12 오천석
협조

UPS실 에어컨 고장 보고 및 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

UPS실 에어컨 고장 보고 및 교체 계획

정전시에 비상전원을 공급하는 UPS실 축전지의 열 발생에 따라 과열을 방지하기 위하여 설치되어 있는 에어컨이 연중 장기간 사용으로 노후되어 고장이 빈번하게 발생하는 바, 다음과 같이 교체 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

사업계획: UPS실 에어컨 10KW 1대 교체

고장내용: UPS실 에어컨이 고장이 빈번하고 냉방기능이 저하 됨

교체방법: 에어컨 전문 설치업체에서 설치

교체업체: **********

******************

결재방법: 카드결재 또는 세금계산서 발행으로 일상경비지급하여 통장에 입금

소요예산: 2,585,000원(부가세 포함)

예산과목: 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관유지운영,

일반운영비, 공공운영비

사업기간: 2018. 11.

※ 교체 대상 사진

에어컨 실내기	에어컨 실외기

붙임  산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝.