문서번호	시설관리과-31948
결재일자	2018.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
유형근		11/12 허준행
협조	주무관		이유찬
	주무관		김석기

단수작업 계획서

(가회동 31-4,67-18, 계동 41,86,원서동 135-9,계동 140-48번지)

2018. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  노후 소화전 밸브 교체 정비공사 관련입니다.

2.  상기 대호와 관련한 노후 소화전 밸브교체 정비공사 시행을 위해 단수계획을 보고합니다.

2018. 11. 12

공 사 명	2018년 종로 성북구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
단수일시	2018.11.13.(화) (14:00~17:00), 11.16.(금)(09:00~12),(13:00~17:00) 2018.11.19.(월)(09:00~12),(13:00~17:00)
공사위치	종로구 원서동 1359-9,계동 140-48번지 종로구 계동 86,41번지 종로구 가회동 67-18,31-4번지
공사개요	D=100mm 소화전 노후밸브 교체 6개소
공사사유	노후소화전 밸브 교체 정비
단수지역	종로구 원서동 135-9,계동 140-48, 41,86번지, 가회동 31-4,67-18번지 주변
단수세대	일일 50~60세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 윤석한 김석기	송원헌
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)