내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	119구급차 병원성 세균 오염실태 검사 계획 시달

1. 市 재난대응과-24499(2018.11.12.)호 “119구급차 병원성 세균 오염실태 검사 계획 알림”과      관련입니다.

2. 119구급차 병원성 세균 오염실태 검사 계획을 다음과 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 검사일시: 2018.11.27.(화) 09:00 ~ 13:20

※ 2018.11.27. 동작소방서 구급차량5대 강남소방서에서 실시

센터	검사일자	검사시간	검사장소
현장대응단1	11.27.	9:30	강남소방서 차고 앞 또는 후정 ※ 당일 후정 주차장 사정에 따라 변동 가능
현장대응단2	11.27.	13:00
영동1	11.27.	9:50
영동2	11.27.	10:10
역삼1	11.27.	10:30
역삼2	11.27.	10:50
수서	11.27.	11:20
개포	11.27.	13:10
세곡	11.27.	13:30
예비구급차	11.27.	13:20

나. 검사대상: 10개대(전 구급대)  ※ 예비구급차 1대 포함

다. 검사항목: 4종(MRSA, VRE, 폐렴간균, 바실러스 세레우스균)

라. 채취방법: 26개소 중 5개소 임의 선택 채취

≪ 검체채취 대상(26항목) ≫

기도유지 관련 물품(6개소)	호흡 관련 물품(7개소)	순환 관련 물품(4개소)
후두경 날 · 손잡이 LMA cuff intubation tube suction tip 흡인기용 물 oropharyngeal airway	nasal prong facial mask BVM mask · bag oxygen 가습기 연결부위 산소소생기 산소소생기용 물 산소소생기 가슴통 내부	AED ECG line AED 손잡이 · 버튼 혈압계 손잡이 pulse oxymetry 손톱접촉부위
기타 장비(5개소)	운전석 및 차량내부(4개소)
부목 고정장비(상 · 하지) 경추 또는 척추고정장비 환자 탑승부 문 손잡이(옆 · 뒤) 카트 손잡이 또는 slide bar 청진기 표면	운전석 핸들 운전석 내부 문 손잡이 환풍기 에어컨

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터장은 검사결과 세균 검출 시 2018년도 하반기 성과평가 감점임을 감안, 관련 업무에 철저를 기하시기 바라며,

나. 해당 일자 및 시간에 검사장소로 집결, 불가피한 사유로 일정 변경이 필요한 경우 담당자 사전 연락 (홍운화, 553-0109)

다. (서울종합방재센터) 세균검사 진행 시 구급차량 동태 변경 협조

붙임  1. 119구급차 병원성 세균 오염실태 검사 계획 1부.

2. 채취 일정 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 119안전센터
담당자	홍운화		구급팀장	이은주		재난관리과장	11/12 임남길
협조자
시행	재난관리과-10841	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-553-0109	/전송	02-553-3199	/	cluboctagon@seoul.go.kr	/	대시민공개