문서번호	도로관리과-16874
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
고동오		代김수근	11/13 박문희
협 조
	도로관리팀장			최연우
	주무관			배정근

- ’18/19년 겨울철 제설대책 대비 -

제설업무용 CCTV 점검결과 및 조치계획

2018.11

안전총괄본부

(도로관리과)

- ’18/19년도 겨울철 제설대책 대비 -

제설업무용 CCTV  점검결과 및 조치계획

제설업무용 CCTV에 대한 일제 점검을 실시하고 점검결과를 토대로 조치계획을 수립하여 신속한 제설 대응체계를 구축코자 함.

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘18. 10. 22. ~ 11.2.

○ 점검방법 : 시스템 제조·납품업체 전문기술자와 합동점검

○ 정비대상 현황

구 분	개 소	위 치
계	10
강설예측	5	영흥1, 우정1, 강화1, 인천1, 파주1
관내 취약구간	4	교보정보통신1,북악골프장1, 창의문 삼거리1, 단군성전1
본청 지하 종합상황실	1	지하종합상황실

□ 주요점검 결과 및 조치내용

○ 강설예측용

위 치	점검결과	조치내역
강화관측소	- 카메라(아날로그) 노후로 교체 필요 ※ 잦은 고장 발생	- 카메라(아날로그 → 디지털) 교체
인천기상대	- 카메라(아날로그) 노후로 교체 필요 ※ 잦은 고장 발생	- 카메라(아날로그 → 디지털) 교체
파주기상대	- 네트웍 케이블 불량	- 네트웍 케이블 구매 교체
우정읍사무소	- 투광기 작동불량 - DVR 작동불량	- 투광기 보드 수리 - DVR 교체
영흥면사무소	- 투광기 작동불량	카메라 전원장치 교체

○ 관내취약구간 및 본청지하종합상황실

위 치	점검결과	조치내역
북악골프장	- 비디오 서버 작동불량	비디오 서버 교체
교보정보통신	- 비디오 서버 작동불량	비디오 서버 교체
창의문삼거리	- 네트웍 카메라 전원공급장치 불량	전원공급장치 교체
단군성전	- 비디오 서버 전원공급장치 불량	비디오 서버 전원공급 장치 교체
본관 지하종합상황실	노후교체 카메라 및 제설현장관리시스템 호환성(아날로그→디지털) 등 검토 필요	NVR 영상서버 및 연동시스템 구매설치

□ 조치계획

○ 건 명: 2018년 겨울철 제설대책 대비 CCTV 구매설치

○ 소요예산: 18,326천원

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 사무관리비

○ 제작구매 내용

- 디지털 카메라 및 DVR 구매설치

- 비디오 서버 및 전원장치 구매설치 등

○ 계약방법: 수의 계약

- 회 사 명: (주)티에스솔루션  대표 : 주성규(☎*********)

********************************

- 사   유: 제설관측용 및 관내취약구역 CCTV설치한 업체이고 제설대책기간중 유지관리를 성실히 수행하고 있어 (주)티에스솔루션(대표:주성규)과 수의계약하여 ‘18년 겨울철 제설대책 준비에 철저를 기하고자 함.

붙 임 : 견적서 1부.  끝.