내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	동대문구청장(치수과장)
(경유)
제목	시의회 행감 지적사항 확인·정비 조치(제기동 빗물마을)

1. 제284회 서울특별시의회 정례회 회기 중 도시안전건설위원회 행정사무 감사시 「'17년 제기동 빗물마을 조성사업」관련하여 지적된 아래 사항에 대하여 현장확인 및 정비토록 조치하여 주시고 결과를 '18.11.23.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다(의회 회기 중 조치결과 보고 필요)

2. 아울러, 우리 시에서도 현장 방문(실태조사)할 예정이니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 투수아스콘 일부구간 표층이 들어나 육안 확인 결과 기존 아스콘 포장에 덧씌우기 된 것으로 보임.

나. 거주자우선 주차장(장기)에 투수포장 필요한지 여부와 시공 방법에 있어서 지침에 의거 설치되었는지 재확인 필요

다. 투수아스콘 일부구간에 설치된 과속방지턱(유성 페인트) 구간은 빗물 투수기능이 있는지 확인 요망

라. 일부 빗물저금통을 보면 받침이 벽돌로 견고하지 않게 시공되어 있어 유지관리시 손상 우려가 있어 견고한 시공이 필요

붙임 : 1. 행정사무감사 지적사항 등(양식) 1부.

2. 행정사무감사 주요 지적사항 1부.

3. 녹취록 1건(별송).   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	11/13 한유석
협조자
시행	물순환정책과-20607	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3853	/전송	2133-1041	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	부분공개(5)