문서번호	기후대기과-21300
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	김원균	11/13 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018.11.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018.11.09.~12.

○ 점 검 자 : 공엄8급 김종호 ※ 저녹스 버너 설치업체 직원 참여

○ 점검대상 :  ***** 등 53개 사업장, 77대

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과							비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량		부대시설 적정설치		저녹스버너 성능 만족도
1	99		홍익 대학교	보일러	0.97	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
2	100		숙명여자 대학교	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
3	101		숙명여자 대학교	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
4	105		유시티 서비스 주식회사	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정	적정		적정		적정
5	121		공릉보석 사우나	보일러	0.97	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정	적정		적정		적정
6	122		The Classic 500	보일러	3.00	㈜ 부 스 타	LES- 250RT	적정	적정		적정		적정
7	123		The Classic 500	보일러	3.00	㈜ 부 스 타	LES-2 50RT	적정		적정		적정		적정
8	124		구립잠실 어린이집	보일러	0.32	㈜ 부 스 타	LES -20A	적정		적정		적정		적정
9	125		가락 아이디타워 공동 관리협의회	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
10	126		로사나 관광호텔	보일러	0.32	㈜ 부 스 타	LES -20A	적정		적정		적정		적정
11	128		태화빌딩	보일러	0.30	㈜ 부 스 타	LES -40A	적정		적정		적정		적정
12	131		마리오쇼핑 주식회사	보일러	2.50	㈜ 부 스 타	LES- 250A	적정		적정		적정		적정
13	132		(유)한일 자산관리 앤투자	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
14	133		장성 그랜드 사우나	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
15	174		스파존	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
16	134		시범사우나	보일러	0.48	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
17	135		중앙대학교	보일러	0.64	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
18	136		중앙대학교	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
19	137		브론즈	보일러	0.57	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
20	138		브론즈	보일러	0.65	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
21	142		두원탕	보일러	1.25	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
22	143		현대탕	보일러	0.97	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
23	144		로얄 스포렉스	보일러	0.97	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
24	290		신원 건강랜드	보일러	0.48	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
25	291		신원 건강랜드	보일러	0.48	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
26	177		쉴모텔	보일러	0.32	㈜ 부 스 타	LES -20A	적정		적정		적정		적정
27	179		서울외국인 학교	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
28	180		서울외국인 학교	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
29	181		마포푸르지 오입주자 대표회의	보일러	1.61	㈜ 부 스 타	LES- 150A	적정		적정		적정		적정
30	240		서울시니 어스타워㈜	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
31	241		서울시니 어스타워㈜	보일러	0.96	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
32	242		서울시니 어스타워㈜	보일러	1.93	㈜ 부 스 타	LES- 250A	적정		적정		적정		적정
33	253		사단법인 아이코리아	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
34	254		사단법인 아이코리아	보일러	2.10	㈜ 부 스 타	LES- 250A	적정		적정		적정		적정
35	255		사단법인 아이코리아	보일러	3.20	㈜ 부 스 타	LES- 250A	적정		적정		적정		적정
36	282		서울시니 어스타워㈜	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
37	287		한남동 라이프상가	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
38	288		(재)천주교 서울대교 구유지재단	보일러	0.96	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
39	162		㈜에스 엠스마트 서브24	보일러	0.40	㈜ 발트	TBG 45P	적정		적정		적정		적정
40	171		밀리아나 1차 오피스텔	보일러	1.00	㈜ 청우	SBG 1.5	적정		적정		적정		적정
41	358		㈜대청레 포츠센터	보일러	0.5	㈜ 미 우 라	LGX L-05	적정		적정		적정		적정
42	352		안동권씨 화군파종중	보일러	0.5	㈜ 미 우 라	LGX L-05	적정		적정		적정		적정
43	353		금하빌딩 서안개발㈜	보일러	0.6	㈜ 미 우 라	LGX L-06	적정		적정		적정		적정
44	357		금하빌딩 서안개발㈜	보일러	0.6	㈜ 미 우 라	LGX L-056	적정		적정		적정		적정
45	443		대신빌딩	보일러	2.0	㈜ 미 우 라	NMB -10G	적정		적정		적정		적정
46	315		시범사우나	보일러	0.30	㈜ 부 스 타	LES- 40A	적정		적정		적정		적정
47	303		청화병원	보일러	0.48	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
48	304		백두산	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
49	314		재)한국에 스.지.아이	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -30A	적정		적정		적정		적정
50	317		영복탕	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
51	318		서울 대학교생활 협동조합	보일러	0.50	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
52	319		서울 대학교생활 협동조합	보일러	0.64	㈜ 부 스 타	LES -80A	적정		적정		적정		적정
53	320		서울 대학교생활 협동조합	보일러	0.30	㈜ 부 스 타	LES -40A	적정		적정		적정		적정
54	322		서울 대학교생활 협동조합	보일러	1.00	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
55	382		삼모흥업 (주)	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
56	398		서울시립 대학교 생활관	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
57	399		서울시립 대학교 생활관	보일러	1.29	㈜ 부 스 타	LES -95A	적정		적정		적정		적정
58	401		하이렉스파	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
59	402		하이렉스파	보일러	0.80	㈜ 부 스 타	LES -90A	적정		적정		적정		적정
60	404		하남사우나	보일러	0.40	㈜ 부 스 타	LES -50A	적정		적정		적정		적정
61	435		연암상사	보일러	0.32	㈜ 부 스 타	LES -20A	적정		적정		적정		적정
62	442		부동산 강성덕	보일러	0.30	㈜ 부 스 타	LES -40A	적정		적정		적정		적정
63	227		나인스 에비뉴상가 관리단	냉온 수기	4.39	㈜ 수 국	P15M (LX)	적정		적정		적정		적정
64	228		나인스 에비뉴상가 관리단	냉온 수기	4.39	㈜ 수 국	P15M (LX)	적정		적정		적정		적정
65	229		나인스 에비뉴상가 관리단	보일러	2.5	㈜ 수 국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
66	276		나인스 에비뉴상가 관리단	보일러	2.5	㈜ 수 국	S-4TG (LX)	적정		적정		적정		적정
67	189		명동아르 누보센텀 관리단	냉온 수기	1.56	㈜ 수 국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
68	190		명동아르 누보센텀 관리단	냉온 수기	1.56	㈜ 수 국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
69	178		서울 외국인 학교	건조기	0.4	㈜ 수 국	MAXI32( LX)	적정		적정		적정		적정
70	191		숭실대학교	냉온수기	1.12	㈜ 수 국	P72M (LX)	적정		적정		적정		적정
71	192		숭실대학교	냉온 수기	1.02	㈜ 수 국	P100 (LX)	적정		적정		적정		적정
72	193		숭실대학교	냉온 수기	1.02	㈜ 수 국	P100 (LX)	적정		적정		적정		적정
73	383		주식회사 피앤에쓰	보일러	1.00	㈜ 수 국	S-1.5TG (LX)	적정		적정		적정		적정
74	385		한국 문구공업 협동조합	냉온 수기	0.39	㈜ 수 국	P4M (LX)	적정		적정		적정		적정
75	407		호텔더 디자이너스 종로	보일러	0.32	㈜ 수 국	MAXI32 (LX)	적정		적정		적정		적정
76	408		㈜효천개발	냉온 수기	0.73	㈜ 수 국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정
77	1		(재)성보 문화재단	냉온 수기	0.87	㈜ 수 국	P60M (LX)	적정		적정		적정		적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스 버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.