고압가스 수불부(11.12)

결재	주무관	정수과장
	김유선	11/13 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					21,947						6,010
11.01		510	488	998	20,949		0	0	276	276	5,734
11.02	5,400	489	437	926	25,423		0	0	247	247	5,487
11.03		468	462	930	24,493		0	0	280	280	5,207
11.04		488	359	847	23,646		0	0	242	242	4,965
11.05		419	410	829	22,817		0	0	278	278	4,687
11.06	5,400	460	362	822	27,395		0	0	257	257	4,430
11.07		461	395	856	26,539		0	0	242	242	4,188
11.08		542	531	1,073	25,466		0	0	244	244	3,944
11.09		670	815	1,485	23,981	5,400	0	0	264	264	9,080
11.10		888	990	1,878	22,103		0	0	248	248	8,832
11.11		525	565	1,090	21,013		0	0	235	235	8,597
11.12		514	610	1,124	19,889		0	0	229	229	8,368
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	10,800	6,434	6,424	12,858		5,400	0	0	3,042	3,042

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,905			35,712
11.01		284	810	1,094	36,811		1,447	34,265
11.02		536	1,616	2,152	34,659		1,352	32,913
11.03		869	1,881	2,750	31,909		1,423	31,490
11.04		869	1,833	2,702	29,207		1,275	30,215
11.05		753	1,733	2,486	26,721		1,525	28,690
11.06		668	1,642	2,310	24,411	19,000	1,161	46,529
11.07		569	1,451	2,020	22,391		1,049	45,480
11.08	19,000	279	853	1,132	40,259		963	44,517
11.09		0	0	0	40,259		1,050	43,467
11.10		0	0	0	40,259		1,048	42,419
11.11		0	0	0	40,259		1,047	41,372
11.12		0	0	0	40,259		1,224	40,148
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	19,000	4,827	11,819	16,646		19,000	14,564