	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	안전시설등 완비증명서 발급 현장확인 결과보고-보완회시(*****)

1. 관련근거

가. 민원접수-제2267(2018.11.11.)호 「안전시설등 완공 신고서」

나. 예방과-제12628(2018.11.12.)호 「안전시설등 완비증명서 현장 발급계획*******」

2. 위와 관련하여 다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급을 위하여 안전     시설등 적정 설치 여부를 현장확인한 바, 아래와 같이 미비사항이 발생하여     보완 후 발급토록 안내하고자 합니다.

3. 현장발급을 위하여 작성한 강북 제2018-50(2018.11.12.)호는 안전시설등 완비증명서는 폐기조치하고 추후 시설이 보완될 경우 현장확인 후 발급하고자 합니다.

상 호(업종)	신고인	소재지	건축물구조(영업장규모)	발급번호
***** (고시원업)	***	******** *********	지상5층/지하1층 연면적 1,223.15㎡ (지상3층, 영업장면적 220.32㎡)	제2018-50호 (2018.11.12.)

가. 보완사항 : 간이SP 헤드수 미일치, 헤드간 살수반경부적정(입구1,중앙통로1),                    유도표지미부착(5곳), 유도등위치부적정(비상구앞)

나. 결과조치 : 보완회시

붙임  다중이용업소 안전시설등 완비증명서(제2018-50호) 1부.  끝.

담당자	문준		검사지도팀장	김용철		예방과장	11/13 김연경
협조자	담당자	고현석
시행	예방과-12693	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/	tank4961@seoul.go.kr	/	부분공개(6)