“다같이 함께해요! safe 성북이 동행합니다”
	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	화재진압시 수성막포 소화약제 사용중지 재강조 알림

1. 관련 근거

가. 2018.11.02.(금) 소방지휘관회의자료(본부)

나. 소방행정과-11119(2018.11.06.)호 “「주간업무보고회」결과 알림(11.6.字)”

다. 소방행정과-8383(2018.8.23.)호 “2013.2.9. 이전 제조된 수성막포 소화약제

사용중지 및 현황 파악”

2. 2014년 국정감사시 수성막포 전량 폐기처분토록 하였으나 최근 경기 고양 저유소 화재시 수성막포 2만 리터 사용으로 환경파괴 논란이 발생한바, 각 안전센터는 화재진압시 수성막포 소화약제 사용을 중지하고 친환경 포소화약제를 사용하여 주시기 바랍니다.

※ 우리서 수성막포 보유현황 : 3,440ℓ(본부 주관으로 전량 폐기 예정임)  끝.

	현장대응단장
수신자	돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	김덕영		지휘1팀장	이봉학		현장대응단장	11/13 정재환
협조자
시행	현장대응단-7892	(		)	접수		(		)
우	01803	서울특별시 성북구 종암로27길3 (종암동)	/
전화	02-927-6119	/전송	02-925-0119	/	kdy7041@seoul.go.kr	/	대시민공개