	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과 제출

1. 관련근거

가. 재난관리과-9255호(2018.10.5.) 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-9241호(2018.10.5.) 『소방용수시설 일제점검 시 적수발생 방지 요령 알림』

다. 수서119안전센터-5345호(2018.10.10.) 『2018년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고』

라. 재난관리과-9977호(2018.10.24.) 『소방용수시설 일제 정밀 조사시 사고 사례 전파 및 안전사고 방지 철저 알림』

2. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 기    간 : 2018.10.22.(월) ~ 11.9.(금) 기간중 3일(각 팀별 1일)

나. 점검대상 : 공설소화전 2754호 등 246개소(급수탑 1개소 포함)

다. 점검인원 : ****** 등 19명

※ ****** 관리감독 업무

라. 점검결과(세부결과 붙임 참조)

	소화전				급수탑		비상소화장치
	지상식		지하식
	양호	불량	양호	불량	양호	불량	양호	불량
수서	77	1	166	1	1		1

붙임 : 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	남기욱		진압3팀장	최형모		119안전센터장	11/13 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-5968	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(6)