내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서울시설공단이사장
(경유)	(장애인콜택시운영처)
제목	동절기 화재예방「장애인콜택시 차고지」등 점검 강화 요청

1. 서울특별시 상황대응과-16704(2018.11.12.)호 및 행정안전부 산업교통재난대응과-321 (2018.11.9.)호와 관련한 사항입니다.

2. 금월 화기를 사용하는 동절기를 맞이하여 화재가 빈번하게 발생하고 있는 바, 장애인콜택시 차고지 시설 화재예방 자체 점검 및 운수종사자 화재예방 교육과 홍보 등을 강화하여 화재 예방에 소홀함이 없도록 사전 자체 점검 및 조치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 차고지 대상 화재예방 점검 및 조치 사항

- 소방 안전 매뉴얼 비치 여부 점검 및 조치

- 소방기기(옥내 소화전 및 소화기 등) 비치 및 제조일자 확인 등 작동 여부 점검 및 조치

- 기타 소방시설(비상구 등) 설치 여부 점검 및 조치

- 화재위험 지역 점검 및 조치 등

◈ 장애인콜택시 차고지 현황

(단위: 개소/ 기준: 2018년 8월)

계	종로	중	용산	성동	광진	동대문	중랑	성북	강북	도봉	노원	은평	서대문	마포	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초	강남	송파	강동
37	1	1	1	1	1	1	3	1	2	2	1	2	1	3	2	2	1	1	3	1	1	2	1	1	1

○ 운수종사자 대상 동절기 화재예방 교육 및 홍보 철저 (※차량내 소화기 1대 비치토록 하고 있음)

- 차량내 소화기 비치 및 제조일자 확인 등 작동 여부 점검 및 조치

- 차고지 시설내 및 차량운전시 화재(안전)관리 철저 등

붙임  1. 행정안전부 「동절기 화재예방 점검 강화 요청」 1부.

2. 서울특별시 「동절기 화재예방 점검 강화 요청」 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경미		택시정보분석팀장	김성국		택시물류과장	11/13 지우선
협조자
시행	택시물류과-37488	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-2346	/전송	02-2133-1050	/	avocate@seoul.go.kr	/	대시민공개