함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과 수정 보고(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-5494(2018.9.28)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비               계획 보고(알림)』

나. 현장대응단-6405(2018.10.10)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·                     정비 자체 계획 수정 보고2차(현장대응단)』

다. 현장대응단-7004(2018.11.06)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·                     정비 결과 보고(현장대응단)』

라.  현장대응단-7007(2018.11.06)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 신규 고장 및 변경

내역 알림(현장대응단)』

마.  현장대응단-7094(2018.11.12)호 『2018년도 10월 중 소방용수시설 통합 정기 관리

결과 알림(현장대응단)』

2. 위와 관련 소방용수시설 하반기 일제점검(정밀조사) 결과 수정 사항이 있어 다음과 같이

보고합니다.

-수정된 사항 : 고장발생내역 23개소에서 24개소로 수정 (지하식 소화전 1449호 출수불능 추가)

붙임  1. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(현장대응단) 1부.

2. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(현장대응단) 1부.

3. 10월 중 소방용수분야 관리실적(현장대응단) 1부.

4. 소방용수시설 변경 및 신규 고장 발생 보고(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	조용진		진압2대장	신현후		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	11/13 代김기영
협조자
시행	현장대응단-7157	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 (신대방동)	/
전화	02-848-1190	/전송	02-848-1190	/	201010153@seoul.go.kr	/	대시민공개