시설물관리 업무일지(2018.11.13)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	11/14 윤학수
협 조	주무관		이형선
	주무관		김은내

문서번호 :	기획운영과-8677

일시 : 2018년 11월 13일(화) 날씨 : 맑음                 소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부						비 고
		출근인원	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	10	10	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0
시설용역	7	7	0	0	0	0	0	야간:B조2명 주간:C조2명
○ 금일작업내용
1.식물문화센터 프로젝트홀 천정 FCU누수 보수[(주)은진기업]확인 2.어린이정원학교 기계실점검 및 히팅코일 온도설정(셋팅온도 5℃) 3.호수공원&어린이정원학교 위생설비점검 및 방열판 온도설정(셋팅온도 18℃) 4.식물문화센터 B1F 여자화장실 통수 2건 5.종합관제센터 민원접수사항(15건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검 (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자)
○ 특기사항
1.식물문화센터 및 부속건축물 하자 합동점검(13:30~17:00까지) (주무관,실무관,시설직원 및 SH건축감독,공종별감리이사,시공업체 관계자) - 숲문화학교,인포센터,호수공원화장실 등등 시공하자 공동 체크실시