	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 10월중 ‘보이는 소화기’ 유지 · 관리 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 예방과-2505(‘18.03.02.)「2018년 보이는 소화기 설치 및 유지 · 관리 계획(알림)」

나. 본부 예방과-4244(‘18.02.12.)「2018년 보이는 소화기 설치 및 유지 · 관리 계획 알림」

2. 위 호와 관련, 2018년 10월 보이는 소화기 유지 · 관리 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

나. 대 상 : 보이는 소화기 859개

다. 점검자

1) 책 임 관 : 현장대응단장(지휘팀장, 진압대장) 및 119안전센터장

2) 부책임자 : 의용소방대원

라. 점검결과

관 할	유지 관리 총계(개)	양 호	불 량	이전 필요	교 육
현장대응단	217	209		8
우이119안전센터	223	213		10	4
미아119안전센터	155	155
삼각산119안전센터	264	250	12	2

붙 임 : 1. 보이는 소화기 점검 결과(2018. 10월) 1부.

2. 보이는 소화기 의용소방대 활동기록부(2018. 10월) 3부.  끝.

	예방과장
수신자	각과,현장대응단, 각 안전센터
담당자	강지호		예방팀장	김경환		예방과장	11/14 김연경
협조자
시행	예방과-12743	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0183	/	kangdagu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)