119 안전지킴이 결과보고서(나들목)

대상명	나들목		위 치	**************
대표자	***	전화번호	************		업종	노래연습장
규 모	R.C 3/1층, 연면적 358.30㎡ (일부일 경우 : 지상2층 , 사용면적 100.67㎡)

비상구 지킴이 활동결과
조사 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	〇 비상구 폐쇄 및 잠금행위 등 발견치 못함
비상구 훼손행위	〇 비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	〇 물건적치 또는 장애물 설치행위 발견치 못함
비상구 변경행위	〇 비상구 변경행위 발견치못함
특이사항	〇 특이사항 없음
참 고	〇확인일:2018.11.13. 14:00~16:00 〇단속반: 수락센터장 박효근, 소방위 김동진 의용소방대원 2명 (김광옥, 정주영)

결재	담당자		센터장
	김동진		11/14 박효근
협조