<별지 제88호 서식>

물품검사조서(증산지하차도 수배전반 제작구매설치)

문서번호	기전과-10660
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	기전과장
	윤석주	11/14 서수일

계 약 건 명			관급자재(증산 지하차도 수배전반 제작구매설치)
납 품 자			상 호		*******					성 명		***
계 약 금 액			********************************
준 공 금 액			********************************
계약체결년월일			2018년 08월 13일
납 품 기 한			2018년 10월 22일
납 품 년 월 일			2018년 10월 22일
검사(수)년월일			2018년 11월 04일
검사(수) 장 소			증산 지하차도
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상 (등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2018년 11월 04일
	검수자	서부도로사업소		기전과		직급	공업주사보	성명	김성균		김성균		분임물품 출 납 원
	검수자	서부도로사업소		기전과		직급	전기운영7급	성명	김상호		김상호

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 명	규 격 명	단위	단 가 (원)	계약상 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액
폐쇄형 배전반	저압반 2000AF	면	24,437,000	1	-	1	24,437,000
폐쇄형 배전반	저압반 1000A	면	12,050,000	1	-	1	12,050,000
폐쇄형 배전반	직입기동 7.5KW	면	11,791,230	1	-	1	11,791,230
폐쇄형 배전반	저압반 630AF	면	17,154,000	1	-	1	17,154,000
폐쇄형 배전반	저압반 1250AF	면	18,141,000	1	-	1	18,141,000
소계							83,573,230

첨부:  준공사진 1부.  끝.

	기전과장