“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 비상소화장치 보수 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-2042(2018.1.26.)호『2018년 소방용수업무 관련 예산 배정알림』

나. 재난관리과-106(2018.1.8.)호『2018년도 소방용수시설 운영계획 보고』

다. 재난관리과-5656(2018.10.1.)호『2018년도 비상소화장치 보수대상 파악계획 알림』

2. 우리 서 관내 소방차통행곤란지역 및 화재취약지역에 대한 화재대응능력을

강화하기 위한 비상소화장치함 보수공사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 공  사  명 : 비상소화장치함 보수 공사

나. 공사대상 : 20개소(비소함 파손 보수 등)

연번	주 소	비소번호	고 장 내 용	관 할
1	중구 동호로17길 77	1	비소함 파손	신당
2	중구 후암로60길 16-27	55	비소함 파손	회현
3	중구 충무로7길 21	69	비소함 파손	을지로
4	중구 만리재로37길 59-3	86	비소함 파손	회현
5	중구 마장로 1길 28	97	비소함 파손	현장대응단
6	중구 동호로17길 147	103	비소함 파손	신당
7	중구 난계로 13길 33	135	비소함 파손	현장대응단
8	중구 동호로8라길 12	161	비소함 파손	신당
9	중구 청구로 110	179	비소함 파손 및 콘크리트 기초공사	현장대응단
10	중구 인현동2가 183-9	185	비소함 파손	을지로
11	중구 다산로 39가길 16-1	203	비소함 파손 및 콘크리트 기초공사	현장대응단
12	중구 퇴계로73길 10	225	비소함 파손	현장대응단
13	중구 마장로 1가길 33	226	비소함 파손	현장대응단
14	중구 서소문로2길 33-4	250	비소함 파손	회현
15	중구 중림로2길 16 충정빌라	257	비소함 파손	회현
16	중구 만리재로37길 68	284	비소함 파손	회현
17	중구 서소문로2길 14	296	비소함 파손	회현
18	중구 만리재로37길 43-0	362	비소함 파손	회현
19	중구 퇴계로10길 20-34	372	비소함 파손	회현
20	중구 남대문시장 4길 42-1	390	비소함 파손 및 콘크리트 기초공사	회현

※ 나열은 비상소화장치함 번호 순임

다. 산출금액 : 4,303,000원(금사백삼십만삼천원)

라. 공사기한 : 계약 체결일로부터 30일 이내

마. 공사방법 : 시방서 참조

바. 계약방법 : 중부소방서 재난관리과 법인 신용카드 결제

사. 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리 / 소방용수시설 설치 및 보수 /

시설비(401-01)

아. 시공업체  : ㈜ 백호소방

○ (서울시 노원구 상계로 24길 13, 1층 ☎ 02) 932 - 0119, 대표자 김상희)

자. 검사방법 : 자체검사, 관능검사

차. 감 독 자 : 대응총괄팀장(소방용수 담당)

카. 검 사 자 : 현장대응단 진압대장·을지로·회현·신당 안전센터장

붙 임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 비상소화장치 보수 대상 1부.

4. 비상소화장치 시방서 1부.

5. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

담당자	이수		대응총괄팀장	김성곤		재난관리과장	정광훈		소방서장	11/14 윤득수
협조자	★장비회계팀장	김제현
시행	재난관리과-6646	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	leesu0104@seoul.go.kr	/	부분공개(7)